A/ SETOR DE ENGENHARIA

- SETOR SOLICITANTE

  - Secretaria Municipal Da Saúde e Saneamento, através do setor de Saneamento do município de Alpestre – RS

- DO OBJETO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Projeto de readequação de redes e reservatórios para distribuição de água e projeto para readequação da captação e tratamento de água da Estação de Tratamento de Água do Enc. Dom José, o mesmo realizara visita em locais previamente orientados pelo setor de saneamento conforme descrito na tabela de anexo 1, fazendo a caracterização de projeto contendo memorial descritivo, memorial de cálculo e orçamento, seguindo normas técnica pertinentes.

- JUSTIFICATIVA

Buscando sempre a melhoria contínua e a qualidade dos serviços prestados por esta Secretaria, necessitasse fazer ajustes para retomada do funcionamento ETA Enc. Dom José para o aumento de produção de água potável, deverá ser feito um aumento da capacidade de reservação na rede de distribuição, dividindo diversos setores da rede  com reservações para pequenos números de propriedade o que possibilitara uma diminuição da pressão exercida sobre a rede e ao mesmo tempo diminuir o impacto na reservação de água quando a rede sobre de anomalias (vazamentos), os quais ficaram mais restritos a uma pequena área.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS

| Item | Especificação | Unidade | Qtde |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Realização de projeto de ampliação e adequação de reservatórios das redes de distribuição de água e projeto de adequação da ETA do Alto Alegre para um funcionamento continuo. | 01 | 01 |

- PLANILHA DEMONSTRATIVA DE SERVIÇOS

| TIPO DO PROJETO | COMUNIDADE |
| --- | --- |
| Readequação do Sistema de Reservação | Posse dos Mouras – Enc. Gaúcha |
| Sistema de Reservação | Posse dos Mouras 2 |
| Sistema de Reservação | Taquarussu – Canudos – Boa Esperança 2 |
| Sistema de Reservação | Cascata |
| Readequação do Sistema de Reservação | Enc. Dom José |
| Sistema de Reservação | Linha dos Pintos |
| Sistema de Reservação | Dom José |
| Sistema de Reservação | Posto Santa Lucia – linha dos Fumeiro – |
| Sistema de Reservação | Linha do Meio |
| Readequação da ETA Enc. Dom José | Enc. Dom José |

Alpestre, 02 de janeiro de 2023.

Adilio Floriano

Diretor da Divisão de Saneamento