## Poço
Anexo 2.1. Conjunto Elétro Mecânico
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação do Poço Artesiano, Adução, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Linha Encruzilhada Gaúcha - Poço Artesiano
Ref_Preco_SINAPI_RS_06/2021_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = |  |  | 26.41%
Ítem | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
1.0 |  | Conjunto Elétro-Mecânico
1.1 |  | Equipamentos
1.1.1 | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA - 380V | unidade | 1 |  | 0 | 0
1.1.2 | 100588 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO | unidade | 1 |  | 0 | 0
1.1.3 | cotação | Conjunto Motobomba Submersa - Diâmetro 4" - Potência Motor 3.5 HP - 23 Estágios - ATMT: 226,60 mca - Energia Trifásico/380V | unidade | 1 |  | 0 | 0
1.1.4 | cotação | Quadro de Comando Automático - Potência Motor 3.5 CV - Energia Trifásico/380V | unidade | 1 |  | 0 | 0
1.1.5 | cotação | Cabo flexível PP - 3 x 4 mm² | metro | 210 |  | 0 | 0
1.1.6 | 12776 | Macromedidor com contra Flanges - 2" | unidade | 1 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 1.1 |  |  |  |  | 0
1.2 |  | Tubos e Conexões
1.2.1 | 92652 | Tubo Aço Galvanizado - 1.1/4" | metro | 180 |  | 0 | 0
1.2.2 | 92372 | Luva de Ferro Galvanizada - 1.1/4" | unidade | 31 |  | 0 | 0
1.2.3 | 97482 | Curva 90º Ferro Galvanizada - 1.1/4" | unidade | 2 |  | 0 | 0
1.2.4 | 92893 | União Galvanizada Assento Cônico Bronze - 1.1/4" | unidade | 1 |  | 0 | 0
1.2.5 | 92371 | Nipel Ferro Duplo Galvanizado - 1.1/4" | unidade | 2 |  | 0 | 0
1.2.6 | 99621 | Válvula Retenção Horizontal Bronze - 1.1/4" | unidade | 1 |  | 0 | 0
1.2.7 | 3270 | Flange de Aço (tampa de poço) - 6" x 1.1/4" | unidade | 1 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 1.2 |  |  |  |  | 0
1.3 |  | Cercado e Acabamento Interno
1.3.1 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO | m | 17 |  | 0 | 0
1.3.2 | 102073 | Concreto Armado - fck 20 MPA | m³ | 0.5 |  | 0 | 0
1.3.3 | 4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL - 1,5m x 1,50m (x2) | m² | 4.5 |  | 0 | 0
1.3.4 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) | m³ | 2.5 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 1.3 |  |  |  |  | 0
1.4 |  | Serviços
1.4.1 | 88279 | Instalação do Conjunto Elétro Mecânico | h | 48 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 1.4 |  |  |  |  | 0
TOTAL 1.0 | [6 empty] | 0
0
#DIV/0!

## Adutora
Anexo 2.2. Adutora - Trecho Poço Artesiano até Reservação
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação do Poço Artesiano, Adução, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Linha Encruzilhada Gaúcha - Poço Artesiano
Ref_Preco_SINAPI_RS_06/2021_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = |  |  | 26.41%
Ítem | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
2.0 |  | Adutora - Trecho Poço Artesiano até Reservação
2.1 |  | Tubos e Conexões
2.1.1 | cotação | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 12.5 DE 40mm | metro | 280 |  | 0 | 0
2.1.2 | cotação | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - 40mm x 1.1/4" | unidade | 2 |  | 0 | 0
2.1.3 | cotação | União de Compressão PEAD - 40x40mm | unidade | 2 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 2.1 |  |  |  |  | 0
2.2 |  | Instalações Elétricas
2.2.1 | 39258 | Cabo Vinilplast - Fio-Bóia 2,0 x 2.5mm² | metro | 280 |  | 0 | 0
2.2.2 | 39848 | Tubo Polietileno (mangueira Preta) 3/4" | metro | 280 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 2.2 |  |  |  |  | 0
2.3 |  | Serviços
2.3.1 | 97121 | Instalação da Rede Adutora | metro | 280 |  | 0 | 0
2.3.2 | 73610 | Locação e nivelamento de rede de água e esgoto | metro | 280 |  | 0 | 0
2.3.3 | 12387 | Fita sinalizadora de tubulação subterrânea | metro | 280 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 2.3 |  |  |  |  | 0
2.4 |  | Movimentação de Terra
2.4.1 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA | m² | 140 |  | 0 | 0
2.4.2 | 90082 | Abertura Mecânica de Valas | m³ | 112 |  | 0 | 0
2.4.3 | 93381 | Aterro Mecânica de Valas c/ Material do Local | m³ | 112 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 2.4 |  |  |  |  | 0
TOTAL 2.0 | [6 empty] | 0
0
#DIV/0!

## Reser
Anexo 2.3. Sistema de Reservação
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação do Poço Artesiano, Adução, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Linha Encruzilhada Gaúcha - Poço Artesiano
Ref_Preco_SINAPI_RS_06/2021_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = |  |  | 26.41%
Ítem | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
3.0 |  | Sistema de Reservação
3.1 |  | Reservatório
3.1.1 | 102619 | Reservatório em Polietileno - Volume 20.000 Litros | unidade | 1 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 3.1 |  |  |  |  | 0
3.2 |  | Tubos e Conexões
3.2.1 | 7588 | Chave Bóia Elétrica nível superior/inferior | unidade | 1 |  | 0 | 0
3.2.2 | 109 | Adaptador PVC Bolsa e Rosca - 40mm x 1.1/4" | unidade | 2 |  | 0 | 0
3.2.3 | 98 | Adaptador PVC Soldável (flange) - 40mm | unidade | 2 |  | 0 | 0
3.2.4 | 20080 | Adesivo p/Tubos PVC – Frasco 175 gramas | unidade | 1 |  | 0 | 0
3.2.5 | 1958 | Curva 90º PVC Soldável - 40mm | unidade | 4 |  | 0 | 0
3.2.6 | 9869 | Tubo PVC Soldável - Classe 15 - DE 40mm | m | 3 |  | 0 | 0
3.2.7 | 6014 | Registro Gaveta Latão - 1.1/4" | unidade | 1 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 3.2 |  |  |  |  | 0
3.3 |  | Base Assentamento Reservatório
3.3.1 | 102073 | Concreto Traço 1 : 2 : 2,5 - fck 20 MPA | m³ | 1 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 3.3 |  |  |  |  | 0
3.4 |  | Cercado e Acabamento Interno
3.4.1 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO | m | 19 |  | 0 | 0
3.4.2 | 102073 | Concreto Armado - fck 20 MPA | m³ | 0.5 |  | 0 | 0
3.4.3 | 4948 | PORTAO DE ABRIR EM GRADIL - 1,0m x 1,50m | m² | 1.5 |  | 0 | 0
3.4.4 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2) | m³ | 1.6 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 3.4 |  |  |  |  | 0
TOTAL 3.0 | [6 empty] | 0
0
#DIV/0!

## Dist
Anexo 2.4. Sistema de Distribuição
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação do Poço Artesiano, Adução, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Linha Encruzilhada Gaúcha - Poço Artesiano
Ref_Preco_SINAPI_RS_06/2021_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = |  |  | 26.41%
Item | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
4.0 |  | Sistema de Distribuição
4.1 |  | Tubos
4.1.1 | cotação | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 10 DE 40mm | metro | 1481 |  | 0 | 0
4.1.2 | 9815 | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 10 DE 32mm | metro | 677 |  | 0 | 0
4.1.3 | cotação | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 12.5 DE 25mm | metro | 763 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 4.1 |  | 2921 |  |  | 0
4.2 |  | Serviços
4.2.1 | 97121 | Instalação da Rede de Distribuição | metro | 2921 |  | 0 | 0
4.2.2 | 73610 | Locação e nivelamento de rede de água e esgoto | metro | 2921 |  | 0 | 0
4.2.3 | 12387 | Fita sinalizadora de tubulação subterrânea | metro | 2921 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 4.2 |  |  |  |  | 0
4.3 |  | Movimentação de Terra
4.3.1 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA | m² | 1460.5 |  | 0 | 0
4.3.2 | 90082 | Abertura Mecânica de Valas | m³ | 1168.4 |  | 0 | 0
4.3.3 | 93381 | Aterro Mecânico de Valas c/ Material do Local | m³ | 1168.4 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 4.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL 4.0 | [6 empty] | 0
0
#DIV/0!

## Conex
Anexo 2.5. Conexões e Materiais Diversos
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação do Poço Artesiano, Adução, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Linha Encruzilhada Gaúcha - Poço Artesiano
Ref_Preco_SINAPI_RS_06/2021_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = |  |  | 26.41%
Item | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
5.0 |  | Conexões e Materiais Diversos
5.1 |  | Registros de Manobra
5.1.1 | 6014 | Registro Gaveta Latão - 1.1/4" | unidade | 2 |  | 0 | 0
5.1.2 | cotação | Registro Gaveta Latão - 1" | unidade | 1 |  | 0 | 0
5.1.3 | cotação | Registro Gaveta Latão - 3/4" | unidade | 5 |  | 0 | 0
5.1.4 | cotação | Registro de Esfera Metálico - 1.1/4" | unidade | 1 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 5.1 |  |  |  |  | 0
5.2 |  | Proteção Registros de Manobra
5.2.1 | 97974 | Tubo de Concreto c/tampa - DN 0,60 - altura 1,00 m | unidade | 8 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 5.2 |  |  |  |  | 0
5.3 |  | Conexões Diversas (rede distribuição)
5.3.1 | cotação | União de Compressão PEAD - 40x40mm | unidade | 14 |  | 0 | 0
5.3.2 | cotação | União de Compressão PEAD - 32x32mm | unidade | 6 |  | 0 | 0
5.3.3 | cotação | União de Compressão PEAD - 25x25mm | unidade | 7 |  | 0 | 0
5.3.4 | cotação | Redução de Compressão PEAD - 40x32mm | unidade | 1 |  | 0 | 0
5.3.5 | cotação | Redução de Compressão PEAD - 32x25mm | unidade | 6 |  | 0 | 0
5.3.6 | cotação | Te de Compressão 90° Redução PEAD - 40x32x40mm | unidade | 5 |  | 0 | 0
5.3.7 | cotação | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 40mm x 1 1/4" | unidade | 2 |  | 0 | 0
5.3.8 | cotação | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 32mm x 1" | unidade | 2 |  | 0 | 0
5.3.9 | cotação | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 25mm x 3/4" | unidade | 2 |  | 0 | 0
5.3.10 | cotação | Tampão de Compressão PEAD - 25mm | unidade | 6 |  | 0 | 0
5.3.11 | 3146 | Fita Veda Rosca 18mm x 10m | unidade | 20 |  | 0 | 0
5.3.12 | 38383 | Lixa de Pano nº 100 | unidade | 1 |  | 0 | 0
5.3.13 | 20080 | Adesivo Plástico com Pincel – Frasco 175 gramas | unidade | 1 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 5.3 |  |  |  |  | 0
TOTAL 5.0 | [6 empty] | 0
0
#DIV/0!

## Lig
Anexo 2.6. Ligações Domiciliares
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação do Poço Artesiano, Adução, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Linha Encruzilhada Gaúcha - Poço Artesiano
Ref_Preco_SINAPI_RS_06/2021_NaoDesonerado |  |  | BDI SEM desoneração = |  |  | 26.41%
Item | Código Sinapi | Discriminação | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Unitário c/ BDI | Total
6.0 |  | Ligações Domiciliares
6.1 |  | Tubos e Conexões
6.1.1 | 12773 | Hidrômetro com Cavalete e Registro de Esfera PVC (fecho rápido) - 3.0 x 1/2"- Vazão 3.0 m/h | unidade | 11 |  | 0 | 0
6.1.2 | cotação | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 20mm x 3/4" | unidade | 11 |  | 0 | 0
6.1.3 | 40334 | Tubo de Concreto c/tampa - DN 0,30 - altura 1,00 m | unidade | 11 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 6.1 |  |  |  |  | 0
6.2 |  | Tubos (Ligação da Rede principal até Hidrômetro)
6.2.1 | 9813 | Tubo Polietileno Alta Densidade (PEAD) - PN 16 DE 20mm | metro | 330 |  | 0 | 0
6.2.2 | cotação | Adaptador PEAD Compressão Rosca Macho - DE 20mm x 3/4" | unidade | 11 |  | 0 | 0
6.2.3 | cotação | Tê de serviço articulado DE 40mm X 25mm | unidade | 2 |  | 0 | 0
6.2.4 | cotação | Tê de serviço articulado DE 32mm X 25mm | unidade | 2 |  | 0 | 0
6.2.5 | cotação | Tê de serviço articulado DE 25mm X 25mm | unidade | 7 |  | 0 | 0
|  | Sub-Total 6.2 |  |  |  |  | 0
TOTAL 6.0 | [6 empty] | 0
0
#DIV/0!

## Total
Anexo 2.7. Orçamento Final
Município de Alpestre / RS
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação do Poço Artesiano, Adução,Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Linha Encruzilhada Gaúcha - Poço Artesiano
Ref_Preco_SINAPI_RS_06/2021_NaoDesonerado |  | BDI SEM desoneração = 26,41%
Total | Discriminação | Valor (R$)
1.0 | Conjunto Elétro-Mecânico | 0
2.0 | Adutora - Trecho Poço Artesiano até Reservação | 0
3.0 | Sistema de Reservação | 0
4.0 | Sistema de Distribuição | 0
5.0 | Conexões e Materiais Diversos | 0
6.0 | Ligações Domiciliares | 0
,
TOTAL GERAL |  | 0

## Cronograma
Anexo 2.8. CRONOGRAMA GLOBAL
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água.
Obra: Captação do Poço Artesiano, Adução, Reservação, Distribuição e Ligações Domiciliares.
Local da Obra: Linha Encruzilhada Gaúcha - Poço Artesiano
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | Mês 01 - 30 DIAS |  | Mês 02 - 60 DIAS |  | Mês 03 - 90 DIAS |  | Mês 04 - 120 DIAS
|  | TOTAL | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | Conjunto Elétro-Mecânico | 0 | 100% | 0
2.0 | Adutora - Trecho Poço Artesiano até Reservação | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
3.0 | Sistema de Reservação | 0 | [6 empty] | 100% | 0
4.0 | Sistema de Distribuição | 0 |  |  | 50% | 0 | 50% | 0
5.0 | Conexões e Materiais Diversos | 0 |  |  | 5% | 0 | 5% | 0 | 90% | 0
6.0 | Ligações Domiciliares | 0 | [6 empty] | 100% | 0
Total simples - % |  | 100% | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Total simples - R$ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total acumulado - % |  | 100% | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Total acumulado - R$ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Alpestre - RS, 11 de Dezembro de 2021
Assinaturas: